## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:......................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 1
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | (zł) | x | x | x
1 | Bandaż dziany podtrzymujący,niejałowy, wykonany z 100% wiskozy
| rozmiar: 5cm x 4m | szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0
| rozmiar: 10cm x 4m | szt. | 900 |  | 0 | 8% | 0
| rozmiar: 15cm x 4m | szt. | 450 |  | 0 | 8% | 0
2 | Bandaż tkany elastyczny, niejałowy z zawartością minimum 55 % bawełny wyposażony w zapinkę do umocowania opaski w miejscu aplikacji. Pakowany w opakowanie papier od wewnątrz powlekany folią . rozciągliwość min. 150%
| rozmiar: 10cm x min. 5m, 1 lub 2 zapinki | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
| rozmiar: 12cm x min. 5m, 1 lub 2 zapinki | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
| rozmiar: 15cm x min. 5m, 1 lub 2 zapinki | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie min. 94% gipsem naturalnym nawinięta na plastikowy trzpień, nie absorbująca promieni RTG, wymagana temaperatura wody do zanurzenia opaski to 20 stopni Celsjusza, czas wstępnego wiązania do 3 minut, całkowite usztywnienie 24h,
| Rozmiar: 10cm x 3m (op. a 2szt.) | szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0
| Rozmiar: 12cm x 3m (op. a 2szt.) | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
| Rozmiar: 15cm x 3m (op. a 2szt.) | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
4 | Podkład podgipsowy syntetyczny wykonany z poliestru, kolor biały, niejałowy,
| Rozmiar: 10cm x 3m | op.‘a 6szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
| Rozmiar: 15cm x 3m | op.‘a 6szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
5 | Opatrunek do tamowania krwotoków z nosa | op. A'5 | 30 |  | 0 | 8% | 0
6 | Tampony do tamponady
| rozmiar: 3cm x 2cm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
7 | Kompres gazowy niejałowy, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17 liczba warstw 8, pakowany w opakowanie papierowe. Klasa IIa, reguła 7
| Rozmiar: 5cm x 5cm, op. 100 szt. | op. | 320 |  | 0 | 8% | 0
| Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm, op. 100 szt. | op. | 360 |  | 0 | 8% | 0
| Rozmiar: 10cm x 10cm, op. 100 szt. | op. | 310 |  | 0 | 8% | 0
8 | Gaza opatrunkowa kopertowa,17 nitkowa, jałowa. Klasa IIa, reguła 7, wymiar 1 m² | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
9 | Gaza opatrunkowa kopertowa,17 nitkowa, jałowa. Klasa IIa, reguła 7, wymiar 1/2 m² | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
10 | Chusta trójkątna włókninowa, niejałowa, kolor biały, na każdym opakowaniu jednostkowym instrukcja obrazkowa; 96 cm x 96 cm x 136 cm | szt. | 260 |  | 0 | 8% | 0
11 | Lignina bielona
| Płaty o wymiarach 40cm x 60cm, op. 5 kg | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
12 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków w formie rękawa
| Na głowę, nogę, pachę i twarz | szt.a'15m | 10 |  | 0 | 8% | 0
| na tułów dziecka i udo | szt.a'15m | 10 |  | 0 | 8% | 0
| do opatrunków unieruchamiających, na tułów | szt.a'15m | 10 |  | 0 | 8% | 0
| Na palec | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| Na małe części kończyn: kilka palców/dłoń/stopa | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| Na ramię i podudzie, kończyna dolna lub przedramię, ramię | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| Na głowę | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| Na klatkę piersiową lub tors dziecka | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| Na duży tułów lub tors dorosłego | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
13 | Kompresy 4-warstwowe z włókniny, jałowe, pakowane a'5 jałowo, opakowanie zbiorcze 25op. Pakowanych po a'5
| Rozmiar: 5cm x 5cm, op. 100 szt. | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
| Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm, op. 100 szt. | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
| Rozmiar: 10cm x 10cm, op. 100 szt. | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
14 | Szyna ortopedyczna aluminiowa z gąbką 400x20mm | op.'A10 | 100 |  | 0 | 8% | 0
15 | Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych jednorazowego użytku | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
16 | Kołnierze ortopedyczne dla dzieci jednorazowego użytku | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
17 | Szyna aluminiowa 200x15mm | op.a'10 | 2 |  | 0 | 8% | 0
18 | Szyna aluminiowa 200x20mm | op.a'10 | 6 |  | 0 | 8% | 0
19 | Szyna aluminiowa 400x40mm | op.a'10 | 2 |  | 0 | 8% | 0
20 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego.Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Rozmiar 6cm x 8cm, pakowany po 50 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 2
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Mankiety do pomiaru NIBP przeznaczone dla jednego pacjenta (rozmiar 20,5-28,5 cm, 27,5-36,5 cm, 35,5-46 cm lub 13,8-21,5 cm, 20.5-28.5cm, 27.5-36.5cm, 35.5-46cm) | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Papier termiczny do defibrylatora (kompatybilny z Lifepak 15,rozmiar min 50x26,długość rolki min. 23 m) | op./2 szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
3 | Przyssawki do systemu kompresji klatki piersiowej kompatybilne z LUCAS 2 i 3 | op./12szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
4 | Żel do USG (pojemność max 500 g) | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Żel przewodzący do EKG (pojemnośc max 250g) | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
6 | Papier do USG 110mmx20 mm | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Papier do EKG 112mmx25 mm | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/ nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie zbiorcze
3 | Element jednorazowy, sterylny lub przeznaczony do jednorazowego użytku (pojedyncza akcja reanimacyjna).
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
…...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [11 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 3
NICI NIEWCHŁANIALNE
Lp. | kształt przekroju poprzecznego igły | długość igły w mm | Krzywizna (wycinek okręgu) | oznaczenie grubości nitki (USP) | minimalna długość nitki w cm | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | ▼ | 24 | 3/8 | 1-0 | 75 | 5 |  | 0 | 8% | 0
2 | ▼ | 24 | 3/8 | 2-0 | 75 | 15 |  | 0 | 8% | 0
3 | ▼ | 24 | 3/8 | 3-0 | 75 | 20 |  | 0 | 8% | 0
4 | ▼ | 24 | 3/8 | 4-0 | 75 | 2 |  | 0 | 8% | 0
5 | ▼ | 19 | 3/8 | 4-0 | 75 | 8 |  | 0 | 8% | 0
6 | ▼ | 24 | 3/8 | 5-0 | 75 | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | ▼ | 19 | 3/8 | 3-0 | 75 | 30 |  | 0 | 8% | 0
8 | ▼ | 19 | 3/8 | 2-0 | 75 | 18 |  | 0 | 8% | 0
9 | ▼ | 39 | 3/8 | 1-0 | 75 | 1 |  | 0 | 8% | 0
10 | Ꙩ | 26 | 1/2 | 3-0 | 75 | 2 |  | 0 | 8% | 0
11 | Ꙩ | 37 | 1/2 | 3-0 | 75 | 2 |  | 0 | 8% | 0
12 | ▼ | 39 | 3/8 | 0 | 75 | 1 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania zamawiającego do poz. 1-8: |  |  |  |  | Warunek graniczny | Opisać Tak/ Nie
1 | Okres podtrzymania tkankowego co najmniej 50%po 5 dniach, od zastosowania. |  |  |  |  | TAK
2 | Pokryta powłoką (powlekana) aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki). |  |  |  |  | TAK
3 | Nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki. |  |  |  |  | TAK
4 | Nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów. |  |  |  |  | TAK
5 | Nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. |  |  |  |  | TAK
6 | Musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła. |  |  |  |  | TAK
7 | Wyrób medyczny jednorazowy. |  |  |  |  | TAK
8 | Niewchłanialne |  |  |  |  | TAK
9 | Sterylny. |  |  |  |  | TAK
10 | Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1. |  |  |  |  | TAK
Lp. | Wymagania zamawiającego do poz. 9-11: |  |  |  |  | Warunek graniczny | Opisać Tak/ Nie
1 | Okres wchłaniania do 42 dni. |  |  |  |  | TAK
2 | Okres podtrzymania tkankowego co najmniej 50%po 5 dniach, od zastosowania. |  |  |  |  | TAK
3 | Pokryta powłoką (powlekana) aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki). |  |  |  |  | TAK
4 | Nić bezbarwna/biała/ zbliżona do koloru skóry |  |  |  |  | TAK
5 | Nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki. |  |  |  |  | TAK
6 | Nie może dawać odczynów uczuleniowych i innych u pacjentów. |  |  |  |  | TAK
7 | Nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami. |  |  |  |  | TAK
8 | Musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła. |  |  |  |  | TAK
9 | Wyrób medyczny jednorazowy. |  |  |  |  | TAK
10 | Sterylny. |  |  |  |  | TAK
11 | Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1. |  |  |  |  | TAK
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 4
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S, M, L, XL | op. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe rozm. 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; | par | 750 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego poz. 1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe max. 100 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,08 mm mierzona pojedynczo, dopuszcza się rękawice teksturowane na końcach palców grubości na palcu 0,08+/- 0,01mm, średnia siła zrywu po starzeniu min.7N
8 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego
14 | Mankiet
15 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,0
16 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 7N (+/- 1N)
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego poz. 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm mierzona pojedynczo
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III i wyrób medyczny klasy II a
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary 6,0; 7,0; 7,5; 8,0;
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiającza zakładanie
15 | Mankiet rolowany
16 | Zawartość protein poniżej <10 μg/g
17 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 0,65
18 | Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 5
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Strzykawka cewnikowa typ Jenetta z końcówką koncentryczną o pojemności 50-60 ml, | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Strzykawka cewnikowa typ Jenetta z końcówką koncentryczną o pojemności 100 ml | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0
3 | Strzykawka 2-częściowa sterylna z końcówka luer-lock
3a | Pojemność 2 ml z możliwośćią wypełnienia do 3 ml - zaznaczone skalą do 3 ml na strzykawce, podziałka co 0,1 ml, | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
3b | Pojemność 5ml z możliwością wypełnienia do 6 ml - zaznaczone skalą do 6 ml na strzykawce, podziałka co 0,1-0,2 ml, | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
3c | Pojemność 10 ml z możliwośią wypełnienia do 12 ml - zaznaczone skalą do 12 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. | szt. | 3200 |  | 0 | 8% | 0
3d | Pojemność 20 ml z możliwością wypełnienia do 24 ml - zaznaczone skalą do 24 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igły iniekcyjne
4a | Rozmiar 0,45x16 mm, 0,5x25mm, 0,6x30-32 mm, 0,7x30-32 mm, 0,8x 40 mm, 0,9x40 mm, 0,5x16mm op. zawiera 100 szt. | op | 100 |  | 0 | 8% | 0
4b | 1,1x40 mm, 1,2x40 mm op. zawiera 100 szt | op | 80 |  | 0 | 8% | 0
4c | Rozmiar 1,6-1,8 x 40 mm op. zawiera 100 szt. | op | 10 |  | 0 | 8% | 0
5 | Przyrząd do przetaczania płynów | szt | 2500 |  | 0 | 8% | 0
6 | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków | op. | 500 |  | 0 | 8% | 0
7 | Urządzenie do usuwania zszywek klamer skórnych | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
8 | Pojemniki na odpady medyczne
8a | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 0,7L czerwone (+/- 5%) | szt. | 600 |  | 0 | 23% | 0
8b | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 1L czerwone (+/-5%) | szt. | 250 |  | 0 | 23% | 0
8c | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 2L czerwone (+/- 5%) | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0
8d | Pojemnik na odpady medyczne pojemność 20 L czerwone (+/-5%) | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0
9 | Bezpieczny nakłuwacz | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kaniula dożylna jałowa bezpieczna | szt. | 6500 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1, 2 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
4 | Końcówka adaptacyjna do urządzeń z portem Luer, zamawiający dopuszcza jako końcówkę adaptacyjną dołączony łącznik luer.
5 | Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
6 | Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
7 | Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
8 | Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
9 | Naprzeciwległe uchwyty cylindrowe o dł min 10 mm
10 | podziałka skali w ml (duża co 10 ml, mała co 1 lub 2 ml)
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie, opakowanie blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie, opakowanie indywidualne kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki
3 | Sterylny
4 | Cylinder strzykawki wykonany z materiału o wysokim stopniu przejrzystości
5 | Skala nieścieralna o dokładności podanej przy poszczególnych pojemnościach
6 | Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja leku
7 | Cylinder posiadający podpórki do palców naprzeciwległe o długości wskazanej przy poszczególnych pojemnościach
8 | Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
9 | Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku, tłok w kolorze innym niż cylinder
10 | Zwężenie obwodu tłoka (w celu pewnego chwytu przez personel medyczny) nie większe niż 10% - 15% całej długości tłoka. Zmniejszenie obwodu tłoka mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego).
11 | Strzykawka szczelna,dopasowana zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem.
12 | Strzykawka posiadająca podwójną kryzę ograniczająca wypadanie tłoka ze strzykawki
13 | opakowanie zbiorcze , karton ( opakowanie 100 szt) opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki, opakowanie w formie dyspensera
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
4 | Łatwe wyjęcie igły z osłony plastikowej
5 | Pakowane pajedynczo , wyraźna perforacja między opakowaniami nie daje możliwości odwerwania następnej igły
6 | Kompatybilne z adapterami Luer i LuerLock
7 | Rozmiary do wyboru zamawiającego
8 | Rozmiary kodowane barwnie zgodnie z norma ISO lub równoważną
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie/papier-folia /opakowamie foliowe
3 | Sterylny
4 | Komora kroplowa min. 55 mm w cześci przeźroczystej
5 | Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ścięty czteropłaszczyznowo , gwarantujacy szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
6 | Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką
7 | Filtr zabezpieczajacy przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
8 | Miękki elastyczny dren o dł. Min. 150 cm
9 | Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock
10 | Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Pakowane indywidualnie | tak
4 | Produkt bez lateksu i PCV | tak
5 | Bezpieczne połączenia typu Luer Lock | tak
6 | Bezigłowy dostęp do butelki | tak
7 | Rozwiązanie bezigłowe do pobierania lub iniekcji płynów | tak
8 | Posiada wbudowany kanał powietrza, który wyrównuje ciśnienie w sposób automatyczny 0,45 µm | tak
9 | Ostry kolec biorczy o dł.20mm i wyżłobieniu na dł 10 mm. | tak
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Rękojeść wykonana z trwałego tworzywa sztucznego ABS | tak
3 | Część metalowa służąca do uchwycenia zszywki wykonana ze stali nierdzewnej | tak
4 | Pakowany indywidualnie | tak
5 | Sterylne | tak
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego tj. polipropylenu, odpornego na przekłucie. | tak
2 | Posiadające zabezpieczenie przed wypadnięciem. | tak
3 | Pojemniki muszą być zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. /Etykiety zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępownia z odpadami medycznymi./ | tak
4 | Poz. 8b- 8c Spełnia wymagania normy ISO 23907 dotyczącej bezpieczeństwa pojemników na odpady medyczne. | tak |  |  |  |  | ................................................................
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego 9 | Podać tak/ nie | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylne ostrze
3 | Automatyczne wprowadzanie i wycofanie ostrza
4 | Nie zawiera ftalanów
5 | Nie zawiera lateksu
6 | Rozmiar do wyboru zamawiającego 23G/1,8 mm lub 21G/2,4mm
7 | Sterylizowany radiacjnie
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie typu Tyvec.
3 | Sterylny
4 | Rozmiar 0,7, 0,9, 1,1, 1,3, 1,5, 1,7 wyboru Zamawiającego
5 | Kaniula wykonana z poliuretanu
6 | Elastyczna, odporna na odkształcenia i zgięcia
7 | Posiada filtr hydrofobowy
8 | Posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach rtg
9 | Zatrzymująca wypływ krwi po za kaniulę.
10 | Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru .
11 | Wielkość kaniul oznaczona kolorami, dodatkowy port z koreczkiem, domykany ręcznie z blokadą przed przypadkowym otwarciem.
12 | Igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
13 | Na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonana została kaniula oraz o rozmiarach i przepływach, opakowanie gwarantujące bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem
14 | Kaniula chroniąca przed zakłuciem z zabezpieczeniem w pełni automatycznym, niezmieniającym kształtu kaniul, bez dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:......................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 6
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Podkład medyczny na kozetkę w rolce (rozmiar 50x50 cm, 50 m.) | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pokrowiec na nosze (rozmiar 220x80 cm, wykonany z włókniny min. 25g) | op. '20 | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pokrowiec podfoliowany na nosze (rozmiar mim 220cm x min. 80 cm) | op. '20 | 50 |  | 0 | 8% | 0
4 | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m². Kolor niebieski. Wymiary 210x80cm pakowany a'10 | op. A'10 | 20 |  | 0 | 8% | 0
5 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 45 cm x 60 cm z otworem Ø 6 cm, nieprzylepny. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40 g/m². Chłonność serwety: 303 %. Serwety posiadają I klasę palności. | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
6 | Podkład papierowy w roli (rozmiar 50x50 cm 50m.,wykonany z celulozy) | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
7 | Koc ratunkowy foliowy, termiczny wykonany z metalicznej folii PET, rozmiar 160 cm x 210 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
8 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 45cm x 45cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40 g/m². Chłonność serwety: 303 %. Serwety posiadają I klasę palności. | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 7
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem | szt. | 650 |  | 0 | 8% | 0
3 | Maska krtaniowa dla noworodka | szt | 12 |  | 0 | 8% | 0
4 | Maska krtaniowa dla dorosłych i dla dzieci | szt | 300 |  | 0 | 8% | 0
6 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci i dorosłych z mankietem elastomerowym wyprofilowana anatomicznie, możliwe alternatywne zastosowanie u małych i dużych pacjentów | szt | 600 |  | 0 | 8% | 0
7 | Wąsy do podawania tlenu bezftalanowe wygięte łukowato nierozszerzone końcówki – dla dzieci, noworodek,niemowlę, wcześniak.Do wyboru zamawiającego | szt | 1500 |  | 0 | 8% | 0
8 | Maska tlenowa z neubulizatorem i drenem | szt | 700 |  | 0 | 8% | 0
9 | Resuscytator dla dorosłych (powyżej 30 kg) | szt | 180 |  | 0 | 8% | 0
10 | Resuscytator dla dzieci (7 - 30 kg) | szt | 12 |  | 0 | 8% | 0
11 | Resuscytator dla niemowląt (do 7 kg) | szt | 6 |  | 0 | 8% | 0
12 | Rurka intubacyjna z mankietem | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
13 | Prowadnice do rurek intubacyjnych | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub biologicznie czyste
4 | Maska przezroczysta
5 | Maska przylegająca pod brodę
6 | Maska ze standardowymi złączami
7 | Końcówka drenu doporowadzającego o długości min. 200 cm
8 | do poz. 1 rozmiar l i/lub xl lub uniwersalny dla dorosłych
9 | do poz. 2 rozmiar s i/lub m lub uniwersalny dla dzieci
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Zgodnie z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
5 | Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem
6 | Oznakowanie prawidłowego położenia rurki,
7 | Zabezpieczeniem przed przemieszczeniem nagłośni,
8 | Możliwość intubacji, bez mankietu uszczelniającego, zapewniające atraumatyczne utrzymanie maski
9 | Mankiet niepompowany-szczelność maski została zapewniona poprzez materiał z którego został wykonany, Jest to materiał termoplastyczny zwiększający swoją objętość pod wpływem temperatury ciała
10 | Zabezpieczenie przed rotacją maski w jamie ustnej,
11 | Nie zawiera lateksu i PCV.
12 | Rozm. 1; 1,5; 2 do wyboru zamawiającego
13 | Przystosowana do użytkowania w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI), wyposażona w niemetalowy zawór niewchodzący w interakcję z polem magnetycznym
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
5 | Zabezpieczeniem rurki przed zagryzieniem
6 | Mankiet powietrzny lub niepompowany termoplastyczny mankiet
7 | Nie zawiera lateksu
8 | Bezpieczeństwo pracy w polu MRI
9 | Rozmiar kodowany kolorem
10 | Rozm. 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 do wyboru zamawiającego
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
4 | Rozmiar do wyboru zamawiającego od S-L | tak
5 | Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta | tak
6 | Otwory wentylacyjne po bokach | tak
7 | Regulowana blaszka na nos | tak
8 | Maska ze standardowymi złączami | tak
9 | Końcówka drenu doporowadzającego o długości min. 200 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
Wymagania zamawiającego do poz. 8 |  | Opisac tak/nie | Opis
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie opakowanie papier folia
3 | Nie zawiera lateksu
4 | Maska przezroczysta
5 | Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta
6 | Otwory wentylacyjne po bokach
7 | Regulowana blaszka na nos
8 | Maska ze standardowymi złączami
9 | Neubulizator o pojemności min. 8 ml (skalowany co 1 ml)
10 | Końcówka drenu doporowadzającego o długości min. 210 cm (+/-5%)
11 | do poz. 1 rozmiar l i/lub xl lub uniwersalny dla dorosłych
12 | do poz. 2 rozmiar s i/lub m lub uniwersalny dla dzieci
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak / nie | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednokrotnego użytku | tak
2 | Worek o pojemności 1475 -2000 ml | tak
3 | Maska nr 4, 5 z napompowanym mankietem do wyboru zamawiającego | tak
4 | Zawór bezpieczeństwa 40-60 cm H2O | tak
5 | Obrotowe złącze zaworu pacjenta | tak
6 | Rezerwuar tlenowy o poj 1600-2600 ml | tak
7 | Dren tlenowy o dł 2-2,13 m | tak
8 | Pasek gwaratujący pewny i wygodmy uchwyt | tak
9 | Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednokrotnego użytku | tak
2 | Worek o pojemności 550-635 ml | tak
3 | Maska nr 2,3,4 z napompowanym mankietem do wyboru zamawiającego | tak
4 | Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O | tak
5 | Obrotowe złącze zaworu pacjenta | tak
6 | Rezerwuar tlenowy o poj 1600-2600 ml | tak
7 | Dren tlenowy o dł 2-2,13 m | tak
8 | Pasek gwaratujący pewny i wygodmy uchwyt | tak
9 | Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednokrotnego użytku | tak
2 | Worek o pojemności 220-400 ml | tak
3 | Maska nr 0,1,2 z napompowanym mankietem do wyboru zamawiającego | tak
4 | Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O | tak
5 | Obrotowe złącze zaworu pacjenta | tak
6 | Rezerwuar tlenowy o poj 300-900 ml | tak
7 | Dren tlenowy o dł 2-2,13 m | tak
8 | Pasek gwaratujący pewny i wygodmy uchwyt, dopuszcza się wersję bez paska | tak
9 | Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów | tak
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 12 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie typu blister (folia-papier)
3 | Sterylny
4 | Wykonana z elastycznego PVC bez zawartości lateksu
5 | Znacznik RTG na całej długości
6 | Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego
7 | Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki- 2 pierscienie
8 | Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet
9 | Balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki
10 | Informacja o rozmiarze rurki w czterech różnych miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
11 | Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii o rozmiaru
12 | Półprzezroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
13 | Rozmiar do wyboru zamawiającego w rozmiarach od 3,0 do 10,0 (w tym połówkowe)
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 13 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Jałowy
4 | Bez lateksu
5 | Bez ftalanów
6 | Miękki koniec dystalny
7 | Metal pokryty tworzywem medycznej jakości
8 | Rozmiar do wyboru zamawiającego 2,0 3,3 4,7 5,0
9 | Długość do wyboru zamawiąjącego od 250mm do 800 mm wg. wybranego rozmiaru
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
…...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Cześć 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
Część nr 8
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1. | Patyczki z azotanem srebra 50%, 115mm, sztywne | op./100 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
…...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 9
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Worki DZM | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Worki na wymiociny | szt | 500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Stabilizator do rurek intubacyjnych | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Koreczki do kaniul luer-lock sterylne, pakowane po 250 szt. | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wziernik uszny otoskopowy | op./250 szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
6 | Szpatułka laryngologiczna | op. | 60 |  | 0 | 8% | 0
7 | Elastyczna opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
8 | Linia do pomiaru EtCO2 | op./10szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0
10 | Zgłębniki żołądkowe z zatyczką | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
11 | Cewnik do odsysania | op./50 szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
12 | Cewnik Foley 2-drożny | szt | 80 |  | 0 | 8% | 0
13 | Dren łączący o śr. wewnętrznej 5 mm | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
14 | Dren łączący o śr. wewnętrznej 7 mm | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
15 | Łącznik do drenów, schodkowy, do drenów o śr. wew od 7,8 mm do 14,3mm lub 6-15 mm | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0
16 | Worek na zwłoki | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Worek ze skalą o pojemności 2000 ml
5 | Dopuszczalna długość drenu od 90 cm do 150 cm
6 | Zastawka antyrefluksyjna
7 | Zawór spustowy do zlewania moczu
8 | Otwór umożliwiający zawieszenie na wieszaku
Lp. | Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Podać TAK/NIE | Opisać
1 | Wyrób jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie lub opakowanie 20 szt - 60 szt.
3 | Worek w całości przezroczysty, z szeroką plastikową obręczą pozwalającą na łatwy uchwyt i obsługę
4 | Funkcja typu np. "Twist & lock" na obręczy pozwalająca bezpiecznie zamknąć worek po użyciu
5 | Skalowany co 10ml dla małych objętości (mała objętość - min.100ml) i min.50ml-100ml dla dużych objętości
6 | Pojemność 1-2L
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | do użytku przez 24 h
4 | Niesterylne lub sterylne
5 | Nie zawiera lateksu
6 | Pasuje do urządzeń do dróg oddechowych w rozmiarze od 6,5 mm (średnica wewnętrzna) do 21 mm (średnica wewnętrzna)
7 | wygodny w użyciu bez konieczności unoszenia głowy pacjenta
8 | mocny rzep umożliwiający szybkie zapięcie
9 | możliwość prowadzenia wentylacji podczas zakładania regulowania i usuwania uchwytu
10 | śruba dociskająca rurkę zapobiegająca jej przemieszczaniu
11 | miękka pianka i wyściółka wewnętrznej strony paska mocującego lub z miękką piankową wyściółką tylko od strony ustnika z paskiem o konstrukcji zapobiegającej wczepianiu się włosów
12 | pasek posiada powłokę zapobiegającą wczepianiu się włosów pacjenta podczas zapinania
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier lub typu TYVEC z marginesem umożliwiającym jałowe otwarcie i wydobycie
3 | Sterylny
4 | Koreczki posiadają trzpień poniżej jego krawędzi
5 | Dane zawarte na pojedyńczym opakowaniu powinny zawierać min. datę produkcji, datę ważności, nr LOT oraz nazwę wyrobu, nazwę producenta
Lp. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
3 | Rozmiar do wyboru od min. 2,5 do min. 4,0
Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 6 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Posiadają zaokrąglone boki
3 | Niesterylne pakowane po 100 szt.
4 | Długość min. 15 cm
5 | Drewniane
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | opakowanie jednostkowe zawiera min. 25 szt.
4 | nie zawiera lateksu
5 | Rozmiar min. 25 mm x 450 mm
6 | Wykonana z szerokiego rozciągliwego materiału
7 | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
8 | Opakowanie jednostkowe:papierowy dyspenser ,który umożliwia wygodne dzielenie,performowanych opasek
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kompatybilna z większością systemów monitorowania
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
4 | Długość drenu min. 150 cm
5 | Średnica wew. drenu 1,0 mm - 1,5 mm
6 | Łącznik Luer-Lock "męski"
7 | Łącznik Luer-Lock "żeński"
8 | Nie zawiera ftalanów lub bez DEHP
9 | przystosowany do podawania leków lipidowych
Lp. | Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika
3 | Sterylny
4 | Rozm. CH6 - CH 24 lub CH25 długość 750-1500 mm (w zależności od rozmiaru zgłębnika) lub 105 cm niezależnie od rozmiaru
5 | Wykonany z plastycznego PCV
6 | "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna
7 | Dwa lub cztery otwory boczne
8 | Zamknięty atraumatyczny koniec
9 | Skalowany w odległości 45-55cm, 55-65cm, 65-75cm od dystalnego końca
10 | Zatyczka przytwierdzona do zgłębnika zakręcana nie otwiera się samoistnie.
11 | Barwny kod zatyczek
12 | Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową
13 | Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku
14 | Nie zawiera ftalanów
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.11 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego
4 | Zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie
5 | Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta
6 | Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
7 | Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku,numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
8 | Nie zawiera ftalanów, zamawiający dopuszcza minimalną zawartość ftalanów nie więcej niż 0,1%.
9 | Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
10 | Opakowanie papier-folia
11 | Rozmiar od CH6 do CH22 do wyboru zamawiającego (co 1")
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 12 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie - opakowanie podwójne
3 | Sterylny
4 | Rozm. Od CH6 do CH24 do wyboru Zamawiajacego
5 | Balon od 1,5 ml do 20 lub 30 ml lub do 30-50ml dopasowany do grubości cewnika lub CH6 z balonem o pojemności 1,5-3ml, CH8-10 z balonem 3-5 ml, CH12-24 z balonem 5-10 lub 5-15 ml; lub CH12-22 z balonem 5-10ml + CH24 z balonem 30-50ml
6 | Możliwość stosowania przez okres 30 dni
7 | Wykonany z 100% silikonu
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 13,14 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
4 | Linia przewodząca (długość drenu) o długości 300 cm - 350 cm
5 | Końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 15 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
Lp. | Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 16 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Gruba folia PE/LDPE
3 | Szczelność
4 | Wymiary dla dorosłych min. 210x85cm lub 230x90cm lub pediatryczne (do wyboru zamawiającego)
5 | Zamek błyskawiczny (w kształcie litery I lub U) umożliwiający szybkie i szczelne zamknięcie.
6 | Wzmocnione uchwyty transportowe (min. 4 lub 6) umożliwiające przenoszenie.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 10 - KAPTURKI OCHRONNE DO TERMOMETRÓW FIRMY BRAUN, BEURER
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Kapturki do termometru Beurer (op. 20 szt.) | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 | Kapturki do termometru Braun (op. 200 szt.) | op. | 21 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 11
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Rękaw do sterylizacji
1a | rozmiar 12cmx200m | op. |  |  | 0 | 8% | 0
1b | rozmiar 200mmx200m | op. |  |  | 0 | 8% | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego 1a,1b | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylizacja medyczna parą wodną | tak
3 | Gramatura papieru min 60g/m2 grubość min. 83 μm | tak
4 | Papier medyczny zgodny z normą EN PN 868-3 | tak
5 | Papier/folia | tak
6 | Laminat foliowy PET/CPP min. 7 warstw | tak
7 | Kolor niebieski | tak
8 | Gramatura laminatu 52,9g/m2 ±6% , grubości 52µm ±8%. Wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm2. | tak
9 | Zgrzewalność w zakresie min. 180 - 220°C | tak
10 | Zgrzew wielokanałowy o łącznej szerokości 11,5 mm zgodny z normą EN | tak
11 | Wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1 | tak
12 | Wskaźnik sterylizacji klasy 1 zgodny z EN ISO 11140-1 | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
…...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 12
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Paski do kontroli sterylizacji | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Opakowanie min 250 szt. | tak
3 | Wynik po zakończonej sterylizacji | tak
4 | Test chemiczny wewnatrz pakietu | tak
5 | Zakres temp. min, od 121°C do 141°C | tak
6 | Czas kontroli od min. 3,5 min-20 min. | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
…...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy,elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, opór przepływu przy @30L/min - 0.8 cm H2O, opór przepływu @60L/min – 1,9 cm H2O, przestrzeń martwa 60 ml, waga 28 g, objętość oddechowa >200ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty 1544000 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
…...................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy: | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 14
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Kanister do wielokrotnego użytku, kompatybilny do ssaków OB1000, OB2012; OB - J -Liner (kanister pasujący do kołnierza plastikowego jak i materiałowego wymienionych ssaków), wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa; ocechowany skalą pomiarową co 50 lub 100 ml, do pełnej pojemności wkładu - 500 lub 1000 ml; odporny na środki dezynfekujące, oraz parę; kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku; bez dodatkowych przyłączy (otworów) typu próżnia/ssanie; posiadający informację o metodzie sterylizacji; pojemność: 1000 ml kształt walcowaty pasujący do obręczy trzymającej kanister (obręcz średnica wew. 9,5 cm), lub dostarczenie z odpowiednim uchwytem - do wyboru przez zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu. | szt | 7 |  | 0 | 23% | 0
2 | Wkład workowy jednorazowy do ssaków 1000 ml | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw składający się z drenu łączącego oraz końcówki Yankauer | op. | 7 |  | 0 | 8% | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
................................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:........................................... | [8 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 15
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Roczna szacunkowa ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT W % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy
| x | x | x | zł | zł | x | zł | x | x | x
1 | Układ do respiratora Weinmann MEDUMAT CPR | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Układ do respiratorów Pnupac VR1 oraz Microvent | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
…...................................................................
Podpis osoby upoważnionej